旋转蒸发仪参数要求

- 水浴锅温控范围 室温-100 度

- 温控精准度 ±2℃

- 升降方式 电动

- 密封方式 氟橡胶真空密封

- 蒸发瓶容量 ≥1L，收集瓶容量 ≥1L

- 冷凝面积 0.1 ㎡

- 冷凝管容量 ≥700ML

- 转速 20-200 转/分

- 速度调节 通过控制箱上旋钮调整

- 升降距离 0-150 毫米

11、控温显示 温度数显